附件

- GB 23864-2009《防火封堵材料》

- 国家标准第1号修改单

增加6.16.4.5条，内容如下：

6.16.4.5  试件安装时的电缆间隙

按附录A中图A.1、图A.2、图A.5进行标准试件安装时，（3×50+1×25）mm2YJV电缆之间应保留与电缆直径相同的间隙。