附件：

GB 14925-2010《实验动物 环境及设施》

国家标准第1号修改单

一、标准前言中最后一行“本标准于1994年1月首次发布，于1999年8月进行第一次修订，2001年第二次修订”改为“本标准于1994年1月首次发布，于2001年第一次修订”。

二、3.5和8.3.1条中“基础级实验动物”改为“普通级实验动物”；表1中“适用动物等级”栏第1行“基础动物”改为“普通动物”； 6.1.2.2 中“基础级大动物”改为“普通级大动物”。

三、表3中项目栏第6行和表4中第1行（包括表4（续））中“相通区域的最小静压差/Pa≤”改为“相通区域的最小静压差/Pa≥”。